KIỂM TRA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế chiếu sáng | Đối chiếu bản vẽ, thuyết minh | Hồ sơ được phê duyệt | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại đèn | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Đúng model, công suất | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tình trạng đèn trước lắp | Quan sát | Không vỡ, không trầy xước | ☐ |
| 4 | Kiểm tra vị trí lắp đặt đèn | Đối chiếu bản vẽ, đo thực tế | Đúng vị trí, cao độ | ☐ |
| 5 | Kiểm tra cao độ lắp đèn | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 6 | Kiểm tra hướng chiếu sáng | Quan sát | Hướng chiếu đúng yêu cầu | ☐ |
| 7 | Kiểm tra loại bóng / nguồn sáng | Quan sát, đối chiếu | LED, nhiệt độ màu đúng | ☐ |
| 8 | Kiểm tra dây cấp nguồn đèn | Quan sát | Dây đúng tiết diện, chủng loại | ☐ |
| 9 | Kiểm tra nối dây – đầu cos | Quan sát | Nối chắc chắn, an toàn | ☐ |
| 10 | Kiểm tra tiếp địa đèn | Quan sát, đo | Có nối đất (nếu yêu cầu) | ☐ |
| 11 | Kiểm tra ống luồn dây đèn | Quan sát | Ống bảo vệ đúng quy cách | ☐ |
| 12 | Kiểm tra hộp đấu nối | Quan sát | Hộp kín, dễ bảo trì | ☐ |
| 13 | Kiểm tra công tắc điều khiển | Quan sát, thử | Đúng chức năng, đúng vị trí | ☐ |
| 14 | Kiểm tra hệ điều khiển chiếu sáng | Thử vận hành | Đúng kịch bản chiếu sáng | ☐ |
| 15 | Kiểm tra cấp điện thử | Đóng điện thử | Đèn sáng ổn định | ☐ |
| 16 | Kiểm tra hiện tượng nhấp nháy | Quan sát | Không nhấp nháy | ☐ |
| 17 | Kiểm tra độ rọi chiếu sáng | Đo lux (nếu yêu cầu) | Đạt yêu cầu thiết kế | ☐ |
| 18 | Kiểm tra an toàn điện | Quan sát | Không rò điện | ☐ |
| 19 | Kiểm tra vệ sinh sau lắp | Quan sát | Đèn sạch, không bám bụi | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu, bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |