KIỂM TRA LÁNG VỮA HOÀN THIỆN

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế láng vữa sàn | Đối chiếu bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật | Hồ sơ được phê duyệt, đúng mác vữa | ☐ |
| 2 | Kiểm tra vật liệu xi măng, cát | Kiểm tra nhãn mác, chất lượng | Vật liệu đúng chủng loại, sạch | ☐ |
| 3 | Kiểm tra cấp phối vữa | Đối chiếu chỉ dẫn kỹ thuật | Trộn đúng mác vữa thiết kế | ☐ |
| 4 | Kiểm tra bề mặt nền trước láng | Quan sát | Nền sạch, không bụi, không dầu | ☐ |
| 5 | Kiểm tra xử lý liên kết nền – lớp láng | Quan sát | Có tưới ẩm / hồ dầu tạo liên kết | ☐ |
| 6 | Kiểm tra cao độ mốc chuẩn | Đo thực tế | Mốc cao độ xác định rõ ràng | ☐ |
| 7 | Kiểm tra chiều dày lớp láng | Đo kiểm | Chiều dày đúng thiết kế | ☐ |
| 8 | Kiểm tra độ phẳng bề mặt sàn | Dùng thước dài, nivo | Độ phẳng trong dung sai cho phép | ☐ |
| 9 | Kiểm tra cao độ hoàn thiện | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 10 | Kiểm tra độ dốc sàn (WC, ban công) | Đo thực tế | Đảm bảo thoát nước | ☐ |
| 11 | Kiểm tra khe co giãn (nếu có) | Quan sát | Bố trí đúng vị trí thiết kế | ☐ |
| 12 | Kiểm tra bề mặt lớp láng | Quan sát | Bề mặt mịn, không rỗ, không nứt | ☐ |
| 13 | Kiểm tra vết nứt sàn | Quan sát | Không nứt chân chim, không bong | ☐ |
| 14 | Kiểm tra mạch ngừng thi công | Quan sát | Xử lý phẳng, không gờ | ☐ |
| 15 | Kiểm tra thời gian bảo dưỡng | Đối chiếu nhật ký | Bảo dưỡng đủ thời gian | ☐ |
| 16 | Kiểm tra bề mặt sau bảo dưỡng | Quan sát | Không bong tróc, không phấn hóa | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vệ sinh hoàn thiện | Quan sát | Sàn sạch, không bám vữa | ☐ |
| 18 | Kiểm tra bảo vệ bề mặt sàn | Quan sát | Có che phủ, tránh va chạm | ☐ |
| 19 | Kiểm tra mỹ quan tổng thể | Quan sát | Mặt sàn đồng đều, đẹp | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |