KIỂM TRA LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VỆ SINH

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết bị vệ sinh | Đối chiếu bản vẽ shop drawing, catalogue | Hồ sơ được phê duyệt, đúng chủng loại | ☐ |
| 2 | Kiểm tra chủng loại, xuất xứ thiết bị | Kiểm tra nhãn mác, CO/CQ | Đúng model, hãng sản xuất theo phê duyệt | ☐ |
| 3 | Kiểm tra tình trạng thiết bị trước lắp đặt | Quan sát trực tiếp | Không nứt vỡ, trầy xước, thiếu phụ kiện | ☐ |
| 4 | Kiểm tra vị trí lắp đặt | Đối chiếu bản vẽ, kiểm tra thực tế | Lắp đúng vị trí, đúng công năng sử dụng | ☐ |
| 5 | Kiểm tra cao độ lắp đặt thiết bị | Đo thực tế | Cao độ đúng thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng | ☐ |
| 6 | Kiểm tra cố định thiết bị | Quan sát, kiểm tra bulong/keo | Thiết bị cố định chắc chắn, không rung lắc | ☐ |
| 7 | Kiểm tra kết nối cấp nước | Quan sát, thử cấp nước | Đấu nối kín, không rò rỉ | ☐ |
| 8 | Kiểm tra van khóa cấp nước | Quan sát, thao tác | Van hoạt động tốt, dễ thao tác | ☐ |
| 9 | Kiểm tra kết nối thoát nước | Quan sát, thử thoát | Thoát nước nhanh, không rò rỉ, không mùi | ☐ |
| 10 | Kiểm tra bẫy mùi (xi phông) | Quan sát, kiểm tra thực tế | Lắp đúng kỹ thuật, ngăn mùi hiệu quả | ☐ |
| 11 | Kiểm tra bồn cầu | Xả nước thử | Xả mạnh, không tràn, không rò chân bồn | ☐ |
| 12 | Kiểm tra lavabo/chậu rửa | Xả nước thử | Thoát tốt, không đọng nước | ☐ |
| 13 | Kiểm tra sen tắm, vòi nước | Vận hành thử | Áp lực ổn định, không rò rỉ | ☐ |
| 14 | Kiểm tra phụ kiện vệ sinh | Quan sát | Lắp đủ móc, giá, đúng vị trí | ☐ |
| 15 | Kiểm tra chống thấm khu vực thiết bị | Quan sát, test nước (nếu cần) | Không thấm, không rò rỉ | ☐ |
| 16 | Kiểm tra độ kín mối ghép silicon | Quan sát | Keo silicon đều, kín, thẩm mỹ | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vệ sinh sau lắp đặt | Quan sát tổng thể | Thiết bị sạch sẽ, không bám bẩn | ☐ |
| 18 | Kiểm tra vận hành tổng thể | Sử dụng thử đồng loạt | Hoạt động ổn định, không sự cố | ☐ |
| 19 | Kiểm tra hướng dẫn sử dụng, bảo hành | Đối chiếu hồ sơ | Có tài liệu hướng dẫn, phiếu bảo hành | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ, biên bản | Đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng | ☐ |