KIỂM TRA TRẦN BÊ TÔNG THÔ

A, Chuẩn bị:

1, Dụng cụ, thiết bị:

- Máy thủy bình

- Thước dây, thước cuộn

2, Tài liệu:

- Bản vẽ thiết kế/shopdrawings được phê duyệt

- Checklist, mặt bằng/mặt đứng thể hiện đối tượng cần kiểm tra.

- Hồ sơ vật tư được duyệt

3, Mặt bằng:

- Gọn gàng dễ di chuyển, dễ tiếp cận đối tượng cần kiểm tra.

B, Thực hiện

| Stt | Nội dung kiểm tra | Cách kiểm tra | Ghi chú | Đánh giá (Đạt thì “tick”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra hồ sơ thiết kế trần bê tông thô | Đối chiếu bản vẽ kiến trúc, kết cấu | Hồ sơ được phê duyệt, có chỉ định để trần thô | ☐ |
| 2 | Kiểm tra cao độ đáy sàn | Đo thực tế bằng máy nivô | Cao độ đúng thiết kế | ☐ |
| 3 | Kiểm tra độ phẳng bề mặt trần | Dùng thước dài, nivo | Bề mặt tương đối phẳng, trong dung sai cho phép | ☐ |
| 4 | Kiểm tra bề mặt bê tông | Quan sát trực tiếp | Không rỗ tổ ong, không nứt, không bong | ☐ |
| 5 | Kiểm tra vết nứt bê tông | Quan sát, đo bề rộng | Không có nứt nguy hiểm, nứt nhỏ được xử lý | ☐ |
| 6 | Kiểm tra mạch ngừng, mối nối | Quan sát | Mạch ngừng rõ ràng, không bong tróc | ☐ |
| 7 | Kiểm tra lỗ chờ, lỗ xuyên sàn | Quan sát, đo | Đúng vị trí, không thừa thiếu | ☐ |
| 8 | Kiểm tra xử lý lỗ ty, lỗ bu lông | Quan sát | Lấp kín, không thấm nước | ☐ |
| 9 | Kiểm tra bề mặt sau vệ sinh | Quan sát | Được làm sạch bụi, dầu khuôn | ☐ |
| 10 | Kiểm tra xử lý chống thấm trần (nếu có) | Quan sát, hồ sơ | Đã xử lý theo thiết kế | ☐ |
| 11 | Kiểm tra hệ thống ME treo trần | Quan sát, đối chiếu bản vẽ | Lắp đúng vị trí, chắc chắn | ☐ |
| 12 | Kiểm tra khoảng không lắp đặt ME | Đo thực tế | Đảm bảo không gian kỹ thuật | ☐ |
| 13 | Kiểm tra sơn hoàn thiện trần (nếu có) | Quan sát | Sơn đều, không bong tróc | ☐ |
| 14 | Kiểm tra màu sắc trần | Quan sát | Màu sắc đồng đều theo thiết kế | ☐ |
| 15 | Kiểm tra vết loang, ố | Quan sát | Không loang, không ố nước | ☐ |
| 16 | Kiểm tra an toàn kết cấu | Quan sát tổng thể | Không dấu hiệu suy giảm kết cấu | ☐ |
| 17 | Kiểm tra vệ sinh hoàn thiện | Quan sát | Trần sạch, không bám vữa | ☐ |
| 18 | Kiểm tra mỹ quan tổng thể | Quan sát | Đạt yêu cầu thẩm mỹ kiến trúc | ☐ |
| 19 | Kiểm tra biện pháp bảo vệ bề mặt | Quan sát | Có bảo vệ sau hoàn thiện | ☐ |
| 20 | Kiểm tra nghiệm thu và bàn giao | Đối chiếu hồ sơ | Đủ điều kiện nghiệm thu | ☐ |